Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии

в зимний режимный день  ОАО «Комета» 21.12.2011 г., фидер 105 ПС «Восточная», ТП-12

| Наименование питающего центра (ПС, РП, ТП и др.) | Номер ячейки фид. | Время (час) |  | 00:00 01:00 |  | 01:00 02:00 |  | 02:00 03:00 |  | 03:00 04:00 |  | 04:00 05:00 |  | 05:00 06:00 |  | 06:00 07:00 |  | 07:00 08:00 |  | 08:00 09:00 |  | 09:00 10:00 |  | 10:00 11:00 |  | 11:00 12:00 |  | 12:00 13:00 |  | 13:00 14:00 |  | 14:00 15:00 |  | 15:00 16:00 |  | 16:00 17:00 |  | 17:00 18:00 |  | 18:00 19:00 |  | 19:00 20:00 |  | 20:00 21:00 |  | 21:00 22:00 |  | 22:00 23:00 |  | 23:00 24:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электро потребление (кВт*ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/с «Восточная» | яч. 105 | 3504 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 96 |  | 176 |  | 288 |  | 320 |  | 336 |  | 304 |  | 240 |  | 240 |  | 272 |  | 224 |  | 240 |  | 192 |  | 136 |  | 96 |  | 40 |  | 40 |  | 32 |  | 40 |  |
|  | ТП-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе субабоненты | Наимено вание пит. центра № ячейки фидера | Электро потребление (кВт . ч) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ВЕЛЕС» | ТП-12 | 94 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  |
| ОАО«Ульяновскметалл» | ТП-12 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 9 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 6 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 9 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Управление ПФ РФ в Заволжском р-не | ТП-12 | 590 |  | 9 |  | 9 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 17 |  | 30 |  | 36 |  | 41 |  | 47 |  | 55 |  | 31 |  | 45 |  | 41 |  | 44 |  | 45 |  | 22 |  | 16 |  | 16 |  | 8 |  | 16 |  | 8 |  | 16 |  |
| ЗАГС | ТП-12 | 111 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 9 |  | 6 |  | 9 |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 9 |  | 6 |  | 9 |  | 3 |  | 6 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| ИП Казарян А.Н. | ТП-12 | 318 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 52 |  | 48 |  | 44 |  | 40 |  | 34 |  | 28 |  | 28 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| ИП Миронов Д.С. | ТП-12 | 23,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,5 |  | 1,4 |  | 2,3 |  | 2,9 |  | 1,6 |  | 3 |  | 4,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ИП Романова В.А. | ТП-12 | 174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13 |  | 15 |  | 17 |  | 22 |  | 24 |  | 12 |  | 20 |  | 19 |  | 18 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ИП Галстян Э.М. | ТП 12 | 1004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 76 |  | 76 |  | 48 |  | 92 |  | 72 |  | 92 |  | 92 |  | 92 |  | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ООО «РолсПласт» | ТП-12 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ИП Попова О.А. | ТП-12 | 63 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |
| ООО «СИМБИРСКИЙ ОСЕТР» | ТП-12 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0,6 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 0,8 |  | 0,6 |  | 0,4 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ООО «ФСО» | ТП-12 | 5,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 1 |  | 1 |  | 0,6 |  | 1 |  | 1 |  | 0,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ГОУ МПГУ | ТП-12 | 73,5 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 19 |  | 20 |  | 7 |  | 7,1 |  | 7,3 |  | 5,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ООО «НПП САБ-СИСТЕМА» | ТП-12 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,5 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,8 |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 1,2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ОАО «МТС» | ТП-12 | 56 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 3 |  | 3 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2 |  | 2 |  |
| ОАО «СМАРТС» | ТП-12 | 30 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1,5 |  | 1 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1 |  |
| ООО «СКАЙ ДОРз» | ТП-12 | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36 |  | 48 |  | 54 |  | 54 |  | 36 |  | 36 |  | 54 |  | 54 |  | 24 |  | 27 |  | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ИП Карагашев Г.И. | ТП-12 | 6,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,4 |  | 1,1 |  | 1 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,3 |  | 0,5 |  | 0,9 |  | 0,8 |  | 0,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ИП Егоров В.В. | ТП-12 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ООО «НПО «ПасКом» ТП-12 |  |  | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО субабоненты по ТП-12: |  |  | 3185,6 |  | 21 |  | 20 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 79 |  | 167,4 |  | 272,3 |  | 303,2 |  | 321,5 |  | 293, 1 |  | 224,1 |  | 224,1 |  | 261,8 |  | 211,1 |  | 219 |  | 171 |  | 124,5 |  | 86 |  | 75 |  | 82 |  | 20,5 |  | 27 |
| Собственное потребление: |  |  | 318,4 |  | 11 |  | 12 |  | 12 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  | 17 |  | 8,6 |  | 15,7 |  | 16,8 |  | 14,5 |  | 10,9 |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 10,2 |  | 12,9 |  | 21 |  | 21 |  | 11,5 |  | 10 |  | 17 |  | 10 |  | 11,5 |  | 13 |

* В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

| Наименование ПС, ТП, РП и др. | № ячейки, фидера | Тип прибора коммерческого учёта | № счётчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-12 |  | ЦЭ6803В | 009072038002685 |  |

Потребитель

________________________________________________________________________________________В.Г. Ермолаев

Согласовано с Сетевой организацией_________________________________________________________