Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии

в зимний режимный день по ОАО «Комета» 21.12.2011 г. Ячейка 105 ПС «Восточная», ТП-16

| Наименование питающего центра (ПС, РП, ТП и др.) | Номер ячейки фид. | Время (час) |  | 00:00 01:00 |  | 01:00 02:00 |  | 02:00 03:00 |  | 03:00 04:00 |  | 04:00 05:00 |  | 05:00 06:00 |  | 06:00 07:00 |  | 07:00 08:00 |  | 08:00 09:00 |  | 09:00 10:00 |  | 10:00 11:00 |  | 11:00 12:00 |  | 12:00 13:00 |  | 13:00 14:00 |  | 14:00 15:00 |  | 15:00 16:00 |  | 16:00 17:00 |  | 17:00 18:00 |  | 18:00 19:00 |  | 19:00 20:00 |  | 20:00 21:00 |  | 21:00 22:00 |  | 22:00 23:00 |  | 23:00 24:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электро Потребл. (кВт*ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС «Восточная» | яч. 105, ТП-16 | 920 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 40 |  | 40 |  | 60 |  | 70 |  | 60 |  | 45 |  | 60 |  | 40 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 15 |  | 15 |  | 35 |  |
|  | яч. 105, ТП-16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе субабоненты | Наимен/ пит. центра №яч,фид. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ДСМ» | ТП-16 | 610 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 24 |  | 24 |  | 48 |  | 66 |  | 56 |  | 36 |  | 56 |  | 30 |  | 24 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  |
| ЗАО «Онако-Комета» | ТП-16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Итого по ТП-16 |  | 610 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 24 |  | 24 |  | 48 |  | 66 |  | 56 |  | 36 |  | 56 |  | 30 |  | 24 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 6 |  | 6 |  | 12 |  |
| Итого собственное потребление: |  | 310 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 16 |  | 16 |  | 12 |  | 4 |  | 4 |  | 9 |  | 4 |  | 10 |  | 11 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 9 |  | 9 |  | 23 |  |

В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

| Наименование ПС, ТП, РП и др. | № ячейки, фидера | Тип прибора коммерческого учёта | № счётчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-16 | яч. 105 | ЦЭ6803В | 009359029004423 |  |
| ТП-16 | яч. 105 | ЦЭ6803В | 009072032003702 |  |

Потребитель ОАО «Комета»__________________________________________________________________В.Г. Ермолаев

Согласовано с Сетевой организацией __________________________________________________________