Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии

в зимний режимный день по ОАО «Комета» 21.12.2011 г. Ячейка 403 ПС «Восточная», ТП-8

| Наименование питающего центра (ПС, РП, ТП и др.) | Номер ячейки фид. | Время (час) | 00:00 01:00 | 01:00 02:00 | 02:00 03:00 | 03:00 04:00 | 04:00 05:00 | 05:00 06:00 | 06:00 07:00 | 07:00 08:00 | 08:00 09:00 | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 | 21:00 22:00 | 22:00 23:00 | 23:00 24:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электро Потребл. (кВт*ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС «Восточная» | яч. 403, ТП- 8 | 4200 | 54 | 72 | 60 | 60 | 84 | 60 | 60 | 84 | 354 | 336 | 306 | 306 | 264 | 372 | 318 | 282 | 246 | 216 | 228 | 168 | 78 | 66 | 72 | 54 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе субабоненты | Наимен/ пит. центра №яч,фид. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Октава» | ТП-8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Альфа-Универсал» | ТП-8 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 34 | 10 | 33 | 34 | 30 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Лари» | ТП-8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Комета 3» | ТП-8 | 71,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9,6 | 10,8 | 8,8 | 5,3 | 7,1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Бочков К.В. | ТП-8 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 72 | 48 | 36 | 36 | 78 | 63 | 63 | 78 | 78 | 78 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «НПО ПасКом» | ТП-8 | 486 | 8 | 40 | 14 | 12 | 40 | 13 | 16 | 40 | 13 | 8 | 11 | 39 | 1 | 9 | 32 | 21 | 18 | 22 | 36 | 10 | 29 | 17 | 29 | 8 |
| ООО «УлПроф» | ТП-8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Монолит» | ТП-8 | 1301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133 | 139 | 125 | 122 | 112 | 160 | 108 | 102 | 89 | 65 | 65 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ООО «Каштан» | ТП-8 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 26 | 14 | 22 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Ульяновский НИАТ» | ТП-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Техмасвет» | ТП-8 | 28,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0,1 | 4,1 | 0 | 0,1 | 0 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Карпов М.В. | ТП-8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Деталь К» | ТП-8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Мусин Н.К. | ТП-8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО Фасад» | ТП-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Марка» | ТП-8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Гр. РФ Назарова И.А. | ТП-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Эл-мастер» | ТП-8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Соболев А.В. | ТП-8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого субабоненты по ТП-8: | ТП-8 | 3261 | 9 | 41 | 15 | 13 | 41 | 14 | 17 | 47 | 317 | 304,9 | 278,5 | 274 | 236 | 341,2 | 288,2 | 249,6 | 206,1 | 167 | 180,5 | 125 | 33 | 20 | 33 | 10 |
| Итого собствен-ное потребление: |  | 939 | 45 | 31 | 45 | 47 | 43 | 46 | 43 | 37 | 37 | 31,1 | 27,5 | 32 | 28 | 30,8 | 29,8 | 32,4 | 39,9 | 49 | 47,5 | 43 | 45 | 46 | 39 | 44 |

В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

| Наименование ПС, ТП, РП и др. | № ячейки, фидера | Тип прибора коммерческого учёта | № счётчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-8 | яч. 403 | Ф687008 | 50844129 |  |

Потребитель ОАО «Комета» главный энергетик ________________________________________________В.Г. Ермолаев

Согласовано с Сетевой организацией __________________________________________________________