Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии

в зимний режимный день по ОАО «Комета» 15.12.2010 г. Ячейки 403,408

| Наименование питающего центра (ПС, РП, ТП и др.) | Номер ячейки фид. | Время (час) | 00:00 01:00 | 01:00 02:00 | 02:00 03:00 | 03:00 04:00 | 04:00 05:00 | 05:00 06:00 | 06:00 07:00 | 07:00 08:00 | 08:00 09:00 | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 | 21:00 22:00 | 22:00 23:00 | 23:00 24:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электро Потребл. (кВт*ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС «Восточная» | яч. 403 | 11206 | 234 | 217 | 230 | 241 | 262 | 274 | 324 | 467 | 647 | 712 | 738 | 720 | 636 | 732 | 736 | 707 | 647 | 571 | 445 | 402 | 367 | 335 | 298 | 265 |
|  | Яч.408 | 8383 | 178 | 163 | 175 | 180 | 192 | 199 | 235 | 338 | 478 | 530 | 545 | 535 | 478 | 545 | 550 | 530 | 487 | 427 | 331 | 305 | 283 | 262 | 233 | 204 |
| ИТОГО: |  | 19592 | 412 | 380 | 405 | 421 | 454 | 473 | 559 | 805 | 1125 | 1242 | 1283 | 1255 | 1114 | 1277 | 1286 | 1237 | 1125 | 998 | 776 | 707 | 650 | 597 | 531 | 469 |
| В том числе субабоненты | Наимен/ пит. центра №яч,фид. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДОУ №210 | ТП Итиль | 408 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 20 | 24 | 24 | 32 | 24 | 24 | 32 | 34 | 22 | 22 | 26 | 26 | 16 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| ГУЗ «Звездочка» | ТП Итиль | 268 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 30 | 20 | 24 | 28 | 20 | 12 | 10 | 12 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| ГУЗ Обл.туб.диспанер | ТП Итиль | 292 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| МУП «Благоустройст- во Заволжья» | ТП Итиль | 308 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 |
| Махалля Сафиулла | ТП Итиль | 101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| ОАО «Санаторий «ИТИЛЬ» | ТП Итиль | 910 | 19 | 19 | 27 | 27 | 35 | 35 | 37 | 60 | 66 | 66 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 37 | 29 | 29 | 30 | 30 | 19 | 19 |
| ООО «СВАН» | ТП Итиль | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Ареал» | ТП Итиль | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «АвтоСИП» | ТП-10 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 40 | 40 | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 | 27 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО « Марсенал» | ТП-10 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 44 | 24 | 24 | 24 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Бочков | ТП-10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Завод ЖБИ-4» | ТП-10 | 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ООО «НПО ПасКом» | ТП-10 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 20 | 8 | 24 | 20 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ФСО» | ТП-10 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИП Степанов | ТП-10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОГУ СГЗПБ | ТП-14 | 88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ООО «АВТО-ПЛЮС и КОМПАНИЯ» | ТП-14 | 101 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Гр. РФ Чавкина А.Н. | ТП-15 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гр РФ Рожнов П.П. | ТП-15 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гр.РФ Кедяров А.Н. | ТП-15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 20 | 20 | 18 | 18 | 32 | 32 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ООО «НИИ «МИТОМ» | ТП-15 | 535 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 22 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 26 | 10 | 10 |
| ООО «РосПромИнструмент» | ТП-15 | 317 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 44 | 44 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ООО «КранТальСервис» | ТП-15 | 256 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ИП Батин А.А. | ТП-15 | 270 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ИП Шибанов А.В. | ТП-15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ДСМ» | ТП-16 | 2368 | 67 | 67 | 67 | 67 | 96 | 96 | 60 | 120 | 108 | 120 | 120 | 120 | 96 | 120 | 120 | 108 | 120 | 108 | 102 | 102 | 102 | 102 | 96 | 84 |
| ЗАО «Онако-Комета» | ТП-16 | 177 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 20 | 22 | 20 | 12 | 14 |
| Гр.РФ Бекетова | ТП-17 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 92 | 96 | 104 | 156 | 176 | 136 | 126 | 126 | 62 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| ГСК «Мотор-2» | ТП-17 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ИП Ильин А.В. | ТП-17 | 1382 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 64 | 64 | 82 | 80 | 88 | 82 | 88 | 86 | 88 | 76 | 88 | 64 | 88 | 82 | 70 | 56 | 52 |
| Гр.РФ Дубяга | ТП-18 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| ИП Лапин И.Н. | ТП-18 | 116 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ООО «Константа» | ТП-18 | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ООО «Волжский стандарт» | ТП-18 | 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ИП Волков К.М.403ф | ТП-14 | 148 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 6 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| ИП Волков К.М.408ф | ТП-4, ТП-2 | 1439 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 55 | 66 | 76 | 89 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 87 | 87 | 77 | 76 | 76 | 36 | 26 |
| ООО «САМАРА—ХОЛДИНГ» | ТП-2 | 982 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 56 | 72 | 56 | 68 | 76 | 76 | 76 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ООО «Апогей» | ТП-2 | 2976 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 112 | 160 | 144 | 144 | 144 | 176 | 80 | 144 | 136 | 136 | 144 | 136 | 136 | 128 | 128 | 128 | 112 | 112 |
| Гр.РФ Апполонов | ТП-2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГСК «Березка» | ТП-2 | 22,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ГСК «СТЕРН» | ТП-2 | 8,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| ИТОГО по ф.408 |  | 17528,3 | 321,9 | 321,83 | 332,8 | 332,8 | 376,8 | 389,8 | 425,3 | 668,3 | 966 | 1110 | 1162,3 | 1152,3 | 1060,5 | 1240,8 | 1255 | 1132,5 | 987,6 | 880,7 | 731,7 | 669,1 | 588,3 | 560,3 | 446,4 | 415,3 |
| ИТОГО: |  | 2063,7 | 90,1 | 58,2 | 72,2 | 88,2 | 77,2 | 83,2 | 133,7 | 136,7 | 159 | 132 | 132 | 102,7 | 53,5 | 36,2 | 31 | 104,5 | 137,4 | 117,3 | 44,3 | 37,9 | 61,7 | 36,7 | 84,6 | 53,7 |

В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь

| Наименование ПС, ТП, РП и др. | № ячейки, фидера | Тип прибора коммерческого учёта | № счётчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/с «Восточная» | яч. 403 | СЭТ4ТМ03.1 | 0105076099 | Установлен на границе раздела |
| п/с «Восточная» | яч.408 | СЭТ4ТМ03.1 | 0105075183 | Установлен на границе раздела |

Потребитель ОАО «Комета»__________________________________________________________________В.Г. Ермолаев

Согласовано с Сетевой организацией __________________________________________________________