Информация об основных потребительских характеристиках производства и передачи тепловой энергии и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) | 0 |
| 2 | количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии | 0 |
| 3 | количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 |
| 4 | количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 |

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

| № п/п | Наименование показателя | Значение | Плановые значения | Мероприятия инвестиционной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы | - | - | - | - |
| 2 | цель инвестиционной программы | - | - | - | - |
| 3 | срок начала | - | - | - | - |
| 4 | срок окончания | - | - | - | - |
| 5 | потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | - | - | - | - |
| 6 | инвестиционная программа продолжается в следующих периодах | - | - | - | - |
| 7 | Эффективность реализации инвестиционной программы (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 7.1 | повышение уровня автоматизации (%) | - | - | - | - |
| 7.2. | повышение качества предоставляемых товаров/услуг (%) | - | - | - | - |
| 7.3. | снижение аварийности (%) | - | - | - | - |
| 7.4. | снижение % утечек | - | - | - | - |
| 7.5. | повышение эффективности работы (%) | - | - | - | - |
| 7.6. | повышение эффективности производства (%) | - | - | - | - |
| 7.7. | повышение качества учета товара/услуги (%) | - | - | - | - |
| 7.8. | прочие, при условии минимизации расходов (%) | - | - | - | - |
| 8. | запланировано средств за I квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 9. | запланировано средств за II квартал(тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 10. | запланировано средств за III квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 11. | запланировано средств за IV квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 12. | использовано средств за I квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 13. | использовано средств за II квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 14. | использовано средств за III квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 15. | использовано средств за IV квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 16. | Привлеченные средства (тыс.руб.), из них: |  |  |  |  |
| 16.1. | кредиты банков (тыс.руб.) | - | - | - | - |
| 16.2. | из них: кредиты иностранных банков (тыс.руб.) | - | - | - | - |
| 16.3. | заемные средства других организаций (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 17. | Бюджетные средства (тыс. руб.) из них: | - | - | - | - |
| 17.1. | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 17.2. | бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 17.3. | бюджет муниципального образования (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 18. | средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 19. | прочие средства (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 20. | амортизация (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 21. | инвестиционная надбавка к тарифу (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 22. | плата за подключение (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 23. | прибыль (тыс. руб.) | - | - | - | - |

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в части производства и передачи тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) |  | х | Производство и передача тепловой энергии |
| 2 | выручка от регулируемой деятельности |  | тыс. руб. | 132248 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |  | тыс. руб. | 129086 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  | тыс. руб. | - |
| 3.2 | расходы на топливо |  | тыс. руб. | 81757 |
| 3.2.1. | Природный газ | Стоимость всего | тыс. руб. | 81757 |
|  |  | Объем | тыс. м куб. | 24647,925 |
|  |  | Стоимость 1-й единицы объема | тыс. руб. | 3,55949 |
|  |  | Способ приобретения |  | покупка |
| 3.3 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |  | тыс. руб. | 11722 |
| 3.3.1 | средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч |  | руб. | 3,01 |
| 3.3.2 | объем приобретенной электрической энергии |  | тыс. кВт*ч | 3898,2 |
| 3.4 | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  | тыс. руб. | 1782 |
| 3.5 | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  | тыс. руб. | 272 |
| 3.6.1 | расходы на оплату труда основного производственного персонала |  | тыс. руб. | 12277 |
| 3.6.2 | расходы на отчисления на социальные нужды производственного персонала |  | тыс. руб. | 2958,5 |
| 3.7.1 | расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе |  | тыс. руб. | 1152 |
| 3.7.2 | расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |  | тыс. руб. | - |
| 3.8 | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |  | тыс. руб. | 5140 |
| 3.8.1 | расходы на оплату труда |  | тыс. руб. | 744 |
| 3.8.2 | отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. | 254 |
| 3.9 | общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: |  | тыс. руб. | 7054 |
| 3.9.1 | расходы на оплату труда |  |  |  |
| 3.9.2 | расходы на отчисления на социальные нужды |  |  |  |
| 3.10 | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |  | тыс. руб. | 2039 |
| 3.10.1 | расходы на капитальный ремонт основных производственных средств |  | тыс. руб. |  |
| 3.10.2 | расходы на текущий ремонт основных производственных средств |  | тыс. руб. | 2039 |
| 3.11 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  | тыс. руб. | 2933 |
| 4 | валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |  | тыс. руб. | 3162 |
| 5 | чистая прибыль от регулируемого вида деятельности |  | тыс. руб. | -342 |
| 5.1 | размер расхода чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения |  | тыс. руб. |  |
| 6 | изменение стоимости основных фондов, в том числе: |  | тыс. руб. | 507 |
| 6.1 | за счет ввода (вывода) их из эксплуатации |  | тыс. руб. | 507 |
| 7 | установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч | 122 |
| 8 | присоединенная нагрузка |  | Гкал/ч | 82,2 |
| 9 | объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | тыс. Гкал | 173,2 |
| 10 | объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | тыс. Гкал | - |
| 11 | объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: |  | тыс. Гкал | 155,3 |
| 11.1 | по приборам учета |  | тыс. Гкал |  |
| 11.2 | по нормативам потребления |  |  |  |
| 12 | технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |  | % | 11,8 |
| 13 | потери тепла через изоляцию труб |  | тыс. Гкал | 5401 |
| 14 | протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |  | км | 10,67 |
| 15 | протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |  | км | - |
| 16 | количество теплоэлектростанций |  | ед. | - |
| 17 | количество тепловых станций и котельных |  | ед. | 1 |
| 18 | количество тепловых пунктов |  | ед. | - |
| 19 | среднесписочная численность основного производственного персонала |  | чел. | 41 |
| 20 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | кг у.т./Гкал | 164 |
| 21 | удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | кВт*ч/Гкал | 23 |
| 22 | удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | куб.м/Гкал | 0,58 |

Информация об основных потребительских характеристиках водоснабжения и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 1 |
| 2 | количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| 2.1 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | 0 |
| 3 | общее количество проведенных проб по следующим показателям: | 60 |
| 3.1 | мутность | 60 |
| 3.2 | цветность | 60 |
| 3.3 | хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | - |
| 3.4 | общие колиформные бактерии | 24 |
| 3.5 | термотолерантные колиформные бактерии | 24 |
| 4 | количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 |
| 4.1 | мутность | 0 |
| 4.2 | цветность | 0 |
| 4.3 | хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |
| 4.4 | общие колиформные бактерии | 0 |
|  | термотолерантные колиформные бактерии | 0 |

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

| № п/п | Наименование показателя | Значение | Плановые значения | Мероприятия инвестиционной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы | - | - | - | - |
| 2 | цель инвестиционной программы | - | - | - | - |
| 3 | срок начала | - | - | - | - |
| 4 | срок окончания | - | - | - | - |
| 5 | потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | - | - | - | - |
| 6 | инвестиционная программа продолжается в следующих периодах | - | - | - | - |
| 7 | Эффективность реализации инвестиционной программы (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 7.1 | повышение уровня автоматизации (%) | - | - | - | - |
| 7.2. | повышение качества предоставляемых товаров/услуг (%) | - | - | - | - |
| 7.3. | снижение аварийности (%) | - | - | - | - |
| 7.4. | снижение % утечек | - | - | - | - |
| 7.5. | повышение эффективности работы (%) | - | - | - | - |
| 7.6. | повышение эффективности производства (%) | - | - | - | - |
| 7.7. | повышение качества учета товара/услуги (%) | - | - | - | - |
| 7.8. | прочие, при условии минимизации расходов (%) | - | - | - | - |
| 8. | запланировано средств за I квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 9. | запланировано средств за II квартал(тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 10. | запланировано средств за III квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 11. | запланировано средств за IV квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 12. | использовано средств за I квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 13. | использовано средств за II квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 14. | использовано средств за III квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 15. | использовано средств за IV квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 16. | Привлеченные средства (тыс.руб.), из них: |  |  |  |  |
| 16.1. | кредиты банков (тыс.руб.) | - | - | - | - |
| 16.2. | из них: кредиты иностранных банков (тыс.руб.) | - | - | - | - |
| 16.3. | заемные средства других организаций (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 17. | Бюджетные средства (тыс. руб.) из них: | - | - | - | - |
| 17.1. | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 17.2. | бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 17.3. | бюджет муниципального образования (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 18. | средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 19. | прочие средства (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 20. | амортизация (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 21. | инвестиционная надбавка к тарифу (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 22. | плата за подключение (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 23. | прибыль (тыс. руб.) | - | - | - | - |

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в части водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вид регулируемой деятельности | х | Водоснабжение |
| 2 | выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 967,7 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 2941,2 |
| 3.1 | Покупная вода, в том числе: | тыс. руб. | 594,2 |
| 3.1.1 | технического качества | тыс. руб. | - |
| 3.1.2 | питьевого качества | тыс. руб. | 594,2 |
| 3.1.3 | покупка потерь | тыс. руб. | - |
| 3.2 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 595,6 |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | руб. | 2,6 |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 229,107 |
| 3.3 | Расходы на реагенты: | тыс. руб. | - |
| 3.3.1 | Количество использованного реагента, в т.ч. | тонн | - |
| 3.3.1.1 | хлора (всех видов) | тонн | - |
| 3.3.1.2 | алюминия сульфата | тонн | - |
| 3.3.1.3 | гипохлорита натрия | тонн | - |
| 3.3.1.4 | гипохлорита кальция | тонн | - |
| 3.3.1.5 | аммиака | тонн | - |
| 3.3.1.6 | активированного угля | тонн | - |
| 3.3.1.7 | коагулянтов и флокулянтов | тонн | - |
| 3.3.1.8 | прочих | тонн | - |
| 3.4 | расходы на оплату труда | тыс. руб. | 613,4 |
| 3.5 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 180 |
| 3.6 | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 102,1 |
| 3.7 | аренда имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | - |
| 3.8 | общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 605 |
| 3.9 | общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | - |
| 3.10 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс. руб. | 250,9 |
| 3.10.1 | капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 250,9 |
| 3.10.2 | заработная плата ремонтного персонала | тыс. руб. | 144 |
| 3.10.3 | среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда | тыс. руб. | 12 |
| 3.10.4 | численность ремонтного персонала на конец отчетного периода | тыс. руб. | 1 |
| 3.10.5 | отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс. руб. | 49 |
| 3.11 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 199,4 |
| 4 | валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -205,2 |
| 5 | чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | - |
| 6 | изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации | тыс. руб. | - |
| 7 | Поднято воды, в т.ч. | тыс. куб. м | 107,9 |
| 7.1 | из подземных водоисточников | тыс. куб. м | 107,9 |
| 7.2 | из поверхностных водоисточников | тыс. куб. м | - |
| 8 | Получено воды со стороны, в т.ч. | тыс. куб. м | 41,6 |
| 8.1 | технического качества | тыс. куб. м | - |
| 8.2 | питьевого качества | тыс. куб. м | 41,6 |
| 9 | объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 107,9 |
| 10 | объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс. куб. м | 47,3 |
| 10.1 | по приборам учета | тыс. куб. м |  |
| 10.2 | по нормативам потребления | тыс. куб. м | - |
| 11 | потери воды в сетях (процентов) | % | 0,9 |
| 12 | протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 8,8 |
| 13 | количество скважин | ед. | 1 |
| 14 | количество подкачивающих насосных станций | ед. | 1 |
| 15 | среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | чел | 6 |
| 16 | удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) | кВ*ч/куб. м | 2,12 |
| 17 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК: | тыс. куб. м | 2,3 |
| 17.1 | Расход воды на технологические нужды предприятия | тыс. куб. м | 99,8 |
| 17.2 | питьевого качества, в т.ч.: | тыс. куб. м | 99,8 |
| 17.2.1 | на очистные сооружения | тыс. куб. м | - |
| 17.2.2 | на промывку сетей | тыс. куб. м | - |
| 17.2.3 | прочие | тыс. куб. м | 99,8 |
| 18 | показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | - |

Информация об основных потребительских характеристиках водоотведения и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | показатель аварийности на канализационных сетях (количество засоров для самотечных сетей (единиц на км)) | 1 |
| 2 | общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 0 |
| 2.1 | взвешенные вещества | 0 |
| 2.2 | БПК | 0 |
| 2.3 | аммоний-ион | 0 |
| 2.4 | нитрит-анион | 0 |
| 2.5 | фосфаты (по Р) | 0 |
| 2.6 | нефтепродукты | 0 |
| 2.7 | микробиология | 0 |
| 3 | количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных водсанитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 0 |
| 3.1 | взвешенные вещества | 0 |
| 3.2 | БПК | 0 |
| 3.3 | аммоний-ион | 0 |
| 3.4 | нитрит-анион | 0 |
| 3.5 | фосфаты (по Р) | 0 |
| 3.6 | нефтепродукты | 0 |
| 3.7 | микробиология | 0 |

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

| № п/п | Наименование показателя | Значение | Плановые значения | Мероприятия инвестиционной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы | - | - | - | - |
| 2 | цель инвестиционной программы | - | - | - | - |
| 3 | срок начала | - | - | - | - |
| 4 | срок окончания | - | - | - | - |
| 5 | потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | - | - | - | - |
| 6 | инвестиционная программа продолжается в следующих периодах | - | - | - | - |
| 7 | Эффективность реализации инвестиционной программы (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 7.1 | повышение уровня автоматизации (%) | - | - | - | - |
| 7.2. | повышение качества предоставляемых товаров/услуг (%) | - | - | - | - |
| 7.3. | снижение аварийности (%) | - | - | - | - |
| 7.4. | снижение % утечек | - | - | - | - |
| 7.5. | повышение эффективности работы (%) | - | - | - | - |
| 7.6. | повышение эффективности производства (%) | - | - | - | - |
| 7.7. | повышение качества учета товара/услуги (%) | - | - | - | - |
| 7.8. | прочие, при условии минимизации расходов (%) | - | - | - | - |
| 8. | запланировано средств за I квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 9. | запланировано средств за II квартал(тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 10. | запланировано средств за III квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 11. | запланировано средств за IV квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 12. | использовано средств за I квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 13. | использовано средств за II квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 14. | использовано средств за III квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 15. | использовано средств за IV квартал (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 16. | Привлеченные средства (тыс.руб.), из них: |  |  |  |  |
| 16.1. | кредиты банков (тыс.руб.) | - | - | - | - |
| 16.2. | из них: кредиты иностранных банков (тыс.руб.) | - | - | - | - |
| 16.3. | заемные средства других организаций (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 17. | Бюджетные средства (тыс. руб.) из них: | - | - | - | - |
| 17.1. | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 17.2. | бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 17.3. | бюджет муниципального образования (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 18. | средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 19. | прочие средства (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 20. | амортизация (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 21. | инвестиционная надбавка к тарифу (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 22. | плата за подключение (тыс. руб.) | - | - | - | - |
| 23. | прибыль (тыс. руб.) | - | - | - | - |

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в части водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вид регулируемой деятельности | х | Водоотведение |
| 2 | выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 752,4 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 1767,1 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | тыс. руб. | 1062,9 |
| 3.2 | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс. руб. | 6 |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | руб. | 3-00 |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 2,1 |
| 3.3 | Реагенты | тыс. руб. | - |
| 3.3.1 | Количество использованного реагента, в т.ч. | тонн | - |
| 3.3.1.1 | хлора (всех видов) | тонн | - |
| 3.3.1.2 | алюминия сульфата | тонн | - |
| 3.3.1.3 | гипохлорита натрия | тонн | - |
| 3.3.1.4 | гипохлорита кальция | тонн | - |
| 3.3.1.5 | аммиака | тонн | - |
| 3.3.1.6 | активированного угля | тонн | - |
| 3.3.1.7 | коагулянтов и флокулянтов | тонн | - |
| 3.3.1.8 | прочих | тонн | - |
| 3.4 | расходы на оплату труда | тыс. руб. | 283 |
| 3.5 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 84 |
| 3.6 | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 36 |
| 3.7 | аренда имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | - |
| 3.8 | общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 107,2 |
| 3.9 | общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 180 |
| 3.10 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс. руб. | 12 |
| 3.10.1 | капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 12 |
| 3.10.2 | заработная плата ремонтного персонала | тыс. руб. |  |
| 3.10.3 | среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда | тыс. руб. |  |
| 3.10.4 | численность ремонтного персонала на конец отчетного периода | тыс. руб. |  |
| 3.10.5 | отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс. руб. |  |
| 3.11 | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 81,7 |
| 4 | валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | - |
| 5 | чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | - |
| 6 | изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации | тыс. руб. | - |
| 7 | объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс. куб. м | 35,1 |
| 8 | объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | тыс. куб. м | - |
| 9 | объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | - |
| 10 | протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 3,365 |
| 11 | протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | - |
| 12 | количество насосных станций | ед. | 1 |
| 13 | количество очистных сооружений | ед. | - |
| 14 | среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 2 |