## Лист1
Закупочная деятельность осуществляется путем проведения конкурса.
Конкурс проводится на основании Положения о закупочной деятельности ОАО "Концерн "Моринсис-Агат"
по приказу №45 от 30.03.2012г.
План закупок 023 цеха на 2012 год
№ п/п | Наименование/характеристики | ГОСТ/ОСТ/ТУ | Ед.изм. | Количество | Примечание
1 | Монтаж сигнального освещения паровой трубы котельной
| Проволока стальная низкоуглеродистая разного значения оцинкованная диаметром 3 мм |  | т | 0.00025
| Роли свинцовые марки С1 толщиной 1 мм |  | т | 0.00155
| Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  | т | 0.000275
| Лента ПВХ-304 |  | кг | 0.036
| Лента К226 |  | 100 м | 0.06125
| Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм |  | кг | 0.03
| Лак битумный БТ-123 |  | т | 0.0018
| Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 |  | т | 0.0015
| Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС-30 |  | кг | 0.65
| Трубка полихлорвиниловая |  | кг | 0.03
| Кнопки монтажные |  | 1000 шт | 0.052
| Скобы двухлапковые |  | 10 шт | 4.5
| Кабель ВББШВ 5х2,5 |  | м | 250
| Светильники "Филипс"Обсерьер" |  | шт | 3
2 | Ремонт ТП-6, ТП-10, ТП-12, ТП-8, ТП-1
| Электроды Э42 диаметром 4 мм |  | т | 1.2e-05
| Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л |  | шт | 0.01176
| Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно |  | т | 0.000353
| Светильники с люминесцентными или ртутными лампами |  | шт | 26
| Краска масляная ПФ-115 |  | кг | 3
| Двери металлические |  | компл | 7
| Сухая смесь штукатурная |  | меш | 3
| Грунтовка ГФ-021 |  | т | 0.09
| Краски для внутренних работ масляные готовые к применению |  | т | 0.17329
| Краски масляные готовые к применению для наружных работ |  | т | 0.02719
| Цемент ПЦ-400-Д-20 |  | т | 0.05
3 | Монтаж РУ-10кв на ТП "Итиль"
| Бензин авиационный Б-70 |  | т | 0.006
| Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм |  | т | 0.000108
| Гвозди толевые круглые 3х40 мм |  | т | 0.00045
| Канаты пеньковые пропитанные |  | т | 2.3e-05
| Кислород технический газообразный |  | м3 | 0.44499
| Мастика битумная кровельная горячая |  | т | 0.0033
| Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  | т | 0.00345
| Проволока из легированной стали |  | т | 0.0006
| Проволока горячекатанная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм |  | т | 0.000303
| Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3 мм |  | т | 3.2e-05
| Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б |  | м2 | 1.124
| Роли свинцовые марки С1 толщиной 1 мм |  | т | 0.00064
| Сетка тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия |  | м2 | 4.986
| Швеллеры №40 из стали марки Ст0 |  | т | 0.000443
| Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм |  | т | 6e-06
| Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  | т | 1.2e-05
| Электроды Э46 диаметром 4 мм |  | т | 0.000913
| Электроды Э42 диаметром 6 мм |  | т | 0.0008
| Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм |  | т | 0.008
| Рогожа |  | м2 | 1.058
| Патроны для пристрелки |  | 10 шт | 1.5
| Болты с гайками и шайбами строительные |  | т | 0.000456
| Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм, толщиной 4-5 мм |  | т | 0.0508
| Гвозди строительные |  | т | 0.000348
| Электроды Э42А диаметром 4 мм |  | кг | 18.83
| Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 34.65
| Краска |  | кг | 9.83
| Шайбы квадратные |  | 100 шт | 0.2
| Аргон газообразный, сорт I |  | м3 | 0.9
| Пропан-бутан, смесь техническая |  | кг | 0.13464
| Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) |  | т | 0.005
| Бумага шлифовальная |  | кг | 1.2
| Бумага шлифовальная |  | лист | 2
| Растворитель марки Р-4 |  | т | 0.000137
| Лента К226 |  | 100 м | 0.07258
| Лента с запонками ЛМ3 |  | 100 м | 0.005
| Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм |  | кг | 0.1164
| Дюбели для пристрелки стальные |  | 10 шт | 1.5
| Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт | 0.0408
| Материалы рулонные кровельные |  | м2 | 17.25
| Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м |  | м3 | 0.0665
| Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-70 мм, I сорта |  | м3 | 0.000235
| Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта |  | м3 | 0.054
| Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта |  | м3 | 0.00598
| Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм, III сорта |  | м3 | 0.034
| Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм, IV сорта |  | м3 | 0.1145
| Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинковые) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм |  | м | 32
| Бирки маркировочные |  | 100 шт | 1.1298
| Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая |  | т | 7.1e-05
| Лак битумный БТ-123 |  | т | 4.8e-05
| Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке |  | т | 0.0012
| Конструкции стальные |  | т | 0.2282
| Бетон |  | м3 | 0.132
| Раствор готовый отделочный тяжелый,цементно-известковый 1:1:6 |  | м3 | 1.687
| Раствор готовый кладочный |  | м3 | 0.3315
| Кирпич керамический |  | 1000 шт | 0.6
| Вода |  | м3 | 0.69
| Подрозетники деревянные |  | 100 шт | 0.0412
| Трубка полихлорвиниловая |  | кг | 0.0927
| Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм |  | 10 м | 0.004267
| Сжимы ответвительные |  | 100 шт | 0.112
| Кнопки монтажные |  | 1000 шт | 0.043096
| Гильзы соединительные |  | 100 шт | 0.93
| Крюк |  | шт | 6.12
| Полоски и пряжки для крепления проводов |  | 100 шт | 0.21
| Оконцеватели маркировочные |  | 100 шт | 1.2
| Парафины нефтяные твердые марки Т-1 |  | т | 0.00014
| Кабель АСБл-10-3х120 |  | м | 80
| Кабель ВВГнг 3х1,5 |  | м | 70
| Провод ПВ-1 1х1,5 |  | м | 150
| Швеллер 18 |  | т | 0.2282
| Выключатель для открытой проводки |  | шт | 2
| Муфта концевая КНТП-10-3х70х120 |  | шт | 8
| Муфта соединительная СТП-10-3х70х120 |  | шт | 3
| Розетка для открытой проводки |  | шт | 2
| Светильник ЛБО |  | шт | 3
4 | Смена кабеля на ТП-6
| Бензин авиационный Б-70 |  | т | 0.0024
| Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3 мм |  | т | 3.5e-05
| Роли свинцовые марки С1 толщиной 1 мм |  | т | 0.000217
| Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  | т | 3.8e-05
| Лента К226 |  | 100 м | 0.015775
| Бирки маркировочные |  | 100 шт | 0.066
| Лак битумный БТ-123 |  | т | 0.000252
| Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС-30 |  | кг | 0.0875
| Кнопки монтажные |  | 1000 шт | 0.0134
| Скобы двухлапковые |  | 10 шт | 0.63
| Парафины нефтяные твердые марки Т-1 |  | т | 1e-05
| Кабель АСБл-3х95 |  | м | 35
| Муфта концевая КНТП-70-3х70х120 |  | шт | 2
За 2010,2011 годы планы закупок отсутствуют.
Вся информация о корпоративных правилах осуществления закупок, о проведении закупок размещена на портале гос.закупок zakupki.gov.ru.